Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(оборудование, работающее под избыточным давлением (котлы)).

При себе иметь оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации, в графике с указанием ТО и ТР газопровода, ГРУ, ШРП, ГРП (при их наличии). Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).

- Приказы о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением (котлы), ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления. (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет);  б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Документ, подтверждающий наличие обучения по профессии оператор котельной (для рабочих).

- Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.

- Копии страниц паспорта на каждый котёл:

а) первая страница с регистрационным номером (24-21-….);

б) страница общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора;

ж) страница с отметкой последнего внутреннего и наружного осмотра ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования;

- Копии страниц эксплуатационных паспортов газопроводов, ГРП, ГРУ, ШРП с регистрационными номерами. Копии отчётов о проведении технического диагностирования (при необходимости по истечении 20 лет газогорелочных устройств, ГРП, ШРП, ГРУ титульный лист и страница с выводами о пригодности и продлении срока эксплуатации.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО.

- Копии режимных карт ГРУ, ГРП, ШРП, при наличии данных ПОО (пересмотренные один раз в 3 года с указанной датой утверждения пересмотра).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной (с листом ознакомления).

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний (если при ежегодном наружном и внутреннем осмотре ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования проводились гидравлические испытания котла).

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).

- Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).

- Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

28. Акт сдачи-приемки выполненных работ (государственная поверка манометров).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на газообразном топливе, с обслуживающим персоналом).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации, в графике с указанием ТО и ТР газопровода, ГРУ, ШРП, ГРП (при их наличии). Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. Для председателя комиссии по проверке знаний протокол проверки знаний председателя комиссии. а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Документ, подтверждающий наличие обучения по профессии оператор котельной (для рабочих).

- Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.

- Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;

б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);

ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

- Копии страниц эксплуатационных паспортов газопроводов, ГРП, ГРУ, ШРП с регистрационными номерами. Копии отчётов о проведении технического диагностирования (при необходимости по истечении 20 лет газогорелочных устройств, ГРП, ШРП, ГРУ титульный лист и страница с выводами о пригодности и продлении срока эксплуатации.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО.

- Копии режимных карт ГРУ, ГРП, ШРП, при наличии данных ПОО (пересмотренные один раз в 3 года с указанной датой утверждения пересмотра).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной (с листом ознакомления).

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).

- Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).

- Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (государственная поверка манометров).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на твёрдом и жидком топливе,

с обслуживающим персоналом).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

- Приказ о создании комиссии по проверке знаний работников в области промышленной безопасности (В комиссии должно быть не менее 3 человек. Председатель комиссии и два члена комиссии имеющих проверку знаний по данному направлению).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. Для председателя комиссии по проверке знаний протокол проверки знаний председателя комиссии. а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Для председателя комиссии по проверке знаний работников: протокол проверки знаний в Госпромнадзоре  по направлению «Председатель (заместитель председателя) комиссии» (1 раз в 3 года).

- Приказ или распоряжение о допуске работников к самостоятельному обслуживанию оборудования. (Работники должны быть обучены и аттестованы для обслуживания данного вида оборудования).

- Последние протоколы проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников.

- Документ, подтверждающий наличие обучения по профессии машинист (кочегар) котельных установок, оператор котельной (для рабочих).

- Первый разворот удостоверений на право обслуживания ПОО работников, последняя страница удостоверения с отметкой о продлении.

- Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;

б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);

ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО.

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.

- Инструкции по эксплуатации оборудования для персонала котельной (с листом ознакомления).

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).

- Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).

- Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- План и график проведения противоаварийных тренировок.

- План действий персонала при возникновении аварии в котельной.

- Журнал противоаварийных тренировок (титульник и страница с последними тренировками).

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (государственная поверка манометров).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на газообразном топливе, без обслуживающего персонала).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации, в графике с указанием ТО и ТР газопровода, ГРУ, ШРП, ГРП (при их наличии). Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;

б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);

ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

- Копии страниц эксплуатационных паспортов газопроводов, ГРП, ГРУ, ШРП с регистрационными номерами. Копии отчётов о проведении технического диагностирования (при необходимости по истечении 20 лет газогорелочных устройств, ГРП, ШРП, ГРУ титульный лист и страница с выводами о пригодности и продлении срока эксплуатации.

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО.

- Копии режимных карт ГРУ, ГРП, ШРП, при наличии данных ПОО (пересмотренные один раз в 3 года с указанной датой утверждения пересмотра).

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.

- Инструкция по эксплуатации оборудования (с листом ознакомления лиц ответственных, обслуживающей организации).

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).

- Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).

- Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- Инструкции по действию персонала (охраны) при срабатывании сигнализации котельной.

- Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (государственная поверка манометров).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

Памятка по предоставлению перечня необходимых документов подтверждающих выполнение требований перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП 2026/2027

(котельные на жидком топливе, без обслуживающего персонала).

При себе иметь оригинал паспорта котельной, оригиналы паспортов котлов, а так же последних отчётов о техническом диагностировании, если у оборудования истёк назначенный срок службы.

Далее подготовить папку с копиями следующих документов (на копиях приказов должна стоять отметка «копия верна» с подписью и датой):

- Лицензии или договор на обслуживание обязательно со всеми приложениями и графиком обслуживания на 2026/2027 г. график должен быть подписан и утверждён руководителем субъекта и обслуживающей организации. Самим проверить лицензию обслуживающей организации (должна быть на все виды работ в договоре).

- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельной (должно быть два человека основной и замещающий на время отсутствия).

По всем ответственным свидетельство о повышении квалификации и протоколы проверки знаний по направлениям. а)  свидетельство о повышении квалификации (1 раз в 5 лет); б) протокол проверки знаний в Госпромноадзоре  по направлению (1 раз в 3 года), при принятии (изменении) актов законодательства в области ПБ не позднее месяца с даты вступления в силу соответствующих актов внеочередная проверка знаний).

- Копии страниц паспорта на каждый котёл и котельную:

а) первая страница паспорта котельной с регистрационным номером (24-24-….), страница где перечислены котлы, которые входят в состав котельной;

б) страница паспорта каждого котла, общие данные с заводским номером, годом изготовления, и расчётным сроком службы;

в) страница технические характеристики и параметры;

г) страница данные о предохранительных клапанах;

д) страница с последней отметкой о техническом диагностировании, если у котла истёк назначенный срок службы, а так же титульник и страница с выводами о продлении срока службы из отчёта о техническом диагностировании;

е) страница с отметкой последнего ТО представителя Госпромнадзора (если делал Госпромнадзор);

ж) страница с отметкой последней оценки технического состояния ответственным за безопасную эксплуатацию котельной;

- Режимные карты на каждый котёл и ХВО.

- Тепловая схема котельной с нумерацией запорной арматуры.

- Инструкция по эксплуатации оборудования (с листом ознакомления лиц ответственных, обслуживающей организации).

- План организационно-технических мероприятий по подготовке теплоисточника к ОЗП 2026/2027 (должны быть отражены пункты 3.1-3.15 «Перечня вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в ОЗП» с отметкой о выполнении).

- Свежие акты настройки предохранительных клапанов (отдельный акт на каждый клапан с заводским номером клапана).

- Свежие акты гидравлических испытаний.

- Свежие акты (или журнал) проверки систем автоматики безопасности на каждый котёл (с параметрами сработки).

- Ремонтный журнал на каждый котёл (титульник и страница с последними записями).

- Журнал проверки проб ХВО (титульник и страница с последними проверками).

- Журнал контрольных проверок манометров (титульник и страница с последними проверками).

- График проверки исправности резервного оборудования.

- Свидетельство о государственной поверке газоанализатора.

- Инструкции по действию персонала (охраны) при срабатывании сигнализации котельной.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (государственная поверка манометров).

Контрольно-измерительные приборы (манометры и термометры) установленные в котельной должны пройти государственную поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.